## Sheet1
Total Energy (MWh) |  | Peaking Energy (MWh) | Capacity | Peaking Capacity |  | Set Point
186000 |  | 114000 | 600 | 500 |  | 651.2881
1.3097e-10
|  | Load (MW) | Min Gen (MW) | Hydro Generation | Thermal Generation
967437 | 1 | 967.437 | 100 | 216.1489 | 651.2881 | 867.437
894859 | 2 | 894.859 | 100 | 143.5709 | 651.2881 | 794.859
818007 | 3 | 818.007 | 100 | 66.7189 | 651.2881 | 718.007
732033 | 4 | 732.033 | 100 | 0 | 632.033 | 632.033
656286 | 5 | 656.286 | 100 | 0 | 556.286 | 556.286
618188 | 6 | 618.188 | 100 | 0 | 518.188 | 518.188
597248 | 7 | 597.248 | 100 | 0 | 497.248 | 497.248
598122 | 8 | 598.122 | 100 | 0 | 498.122 | 498.122
616383 | 9 | 616.383 | 100 | 0 | 516.383 | 516.383
675154 | 10 | 675.154 | 100 | 0 | 575.154 | 575.154
732534 | 11 | 732.534 | 100 | 0 | 632.534 | 632.534
754835 | 12 | 754.835 | 100 | 3.5469 | 651.2881 | 654.835
745373 | 13 | 745.373 | 100 | 0 | 645.373 | 645.373
721870 | 14 | 721.87 | 100 | 0 | 621.87 | 621.87
701825 | 15 | 701.825 | 100 | 0 | 601.825 | 601.825
685856 | 16 | 685.856 | 100 | 0 | 585.856 | 585.856
715700 | 17 | 715.7 | 100 | 0 | 615.7 | 615.7
772628 | 18 | 772.628 | 100 | 21.3399 | 651.2881 | 672.628
867949 | 19 | 867.949 | 100 | 116.6609 | 651.2881 | 767.949
895716 | 20 | 895.716 | 100 | 144.4279 | 651.2881 | 795.716
901168 | 21 | 901.168 | 100 | 149.8799 | 651.2881 | 801.168
906845 | 22 | 906.845 | 100 | 155.5569 | 651.2881 | 806.845
887968 | 23 | 887.968 | 100 | 136.6799 | 651.2881 | 787.968
837923 | 24 | 837.923 | 100 | 86.6349 | 651.2881 | 737.923
749834 | 25 | 749.834 | 100 | 0 | 649.834 | 649.834
647674 | 26 | 647.674 | 100 | 0 | 547.674 | 547.674
582234 | 27 | 582.234 | 100 | 0 | 482.234 | 482.234
552803 | 28 | 552.803 | 100 | 0 | 452.803 | 452.803
536325 | 29 | 536.325 | 100 | 0 | 436.325 | 436.325
535028 | 30 | 535.028 | 100 | 0 | 435.028 | 435.028
539875 | 31 | 539.875 | 100 | 0 | 439.875 | 439.875
547696 | 32 | 547.696 | 100 | 0 | 447.696 | 447.696
577305 | 33 | 577.305 | 100 | 0 | 477.305 | 477.305
650943 | 34 | 650.943 | 100 | 0 | 550.943 | 550.943
718675 | 35 | 718.675 | 100 | 0 | 618.675 | 618.675
754628 | 36 | 754.628 | 100 | 3.3399 | 651.2881 | 654.628
758736 | 37 | 758.736 | 100 | 7.4479 | 651.2881 | 658.736
746757 | 38 | 746.757 | 100 | 0 | 646.757 | 646.757
736496 | 39 | 736.496 | 100 | 0 | 636.496 | 636.496
733091 | 40 | 733.091 | 100 | 0 | 633.091 | 633.091
748858 | 41 | 748.858 | 100 | 0 | 648.858 | 648.858
808500 | 42 | 808.5 | 100 | 57.2119 | 651.2881 | 708.5
896399 | 43 | 896.399 | 100 | 145.1109 | 651.2881 | 796.399
924543 | 44 | 924.543 | 100 | 173.2549 | 651.2881 | 824.543
923866 | 45 | 923.866 | 100 | 172.5779 | 651.2881 | 823.866
923490 | 46 | 923.49 | 100 | 172.2019 | 651.2881 | 823.49
905285 | 47 | 905.285 | 100 | 153.9969 | 651.2881 | 805.285
855347 | 48 | 855.347 | 100 | 104.0589 | 651.2881 | 755.347
755418 | 49 | 755.418 | 100 | 4.1299 | 651.2881 | 655.418
660334 | 50 | 660.334 | 100 | 0 | 560.334 | 560.334
598241 | 51 | 598.241 | 100 | 0 | 498.241 | 498.241
557922 | 52 | 557.922 | 100 | 0 | 457.922 | 457.922
548782 | 53 | 548.782 | 100 | 0 | 448.782 | 448.782
544621 | 54 | 544.621 | 100 | 0 | 444.621 | 444.621
550140 | 55 | 550.14 | 100 | 0 | 450.14 | 450.14
557413 | 56 | 557.413 | 100 | 0 | 457.413 | 457.413
591998 | 57 | 591.998 | 100 | 0 | 491.998 | 491.998
665444 | 58 | 665.444 | 100 | 0 | 565.444 | 565.444
742311 | 59 | 742.311 | 100 | 0 | 642.311 | 642.311
781371 | 60 | 781.371 | 100 | 30.0829 | 651.2881 | 681.371
784068 | 61 | 784.068 | 100 | 32.7799 | 651.2881 | 684.068
773523 | 62 | 773.523 | 100 | 22.2349 | 651.2881 | 673.523
761699 | 63 | 761.699 | 100 | 10.4109 | 651.2881 | 661.699
759522 | 64 | 759.522 | 100 | 8.2339 | 651.2881 | 659.522
783363 | 65 | 783.363 | 100 | 32.0749 | 651.2881 | 683.363
838900 | 66 | 838.9 | 100 | 87.6119 | 651.2881 | 738.9
921944 | 67 | 921.944 | 100 | 170.6559 | 651.2881 | 821.944
945956 | 68 | 945.956 | 100 | 194.6679 | 651.2881 | 845.956
939947 | 69 | 939.947 | 100 | 188.6589 | 651.2881 | 839.947
927857 | 70 | 927.857 | 100 | 176.5689 | 651.2881 | 827.857
909085 | 71 | 909.085 | 100 | 157.7969 | 651.2881 | 809.085
849449 | 72 | 849.449 | 100 | 98.1609 | 651.2881 | 749.449
756961 | 73 | 756.961 | 100 | 5.6729 | 651.2881 | 656.961
662038 | 74 | 662.038 | 100 | 0 | 562.038 | 562.038
596705 | 75 | 596.705 | 100 | 0 | 496.705 | 496.705
565662 | 76 | 565.662 | 100 | 0 | 465.662 | 465.662
551708 | 77 | 551.708 | 100 | 0 | 451.708 | 451.708
548698 | 78 | 548.698 | 100 | 0 | 448.698 | 448.698
559694 | 79 | 559.694 | 100 | 0 | 459.694 | 459.694
570505 | 80 | 570.505 | 100 | 0 | 470.505 | 470.505
614441 | 81 | 614.441 | 100 | 0 | 514.441 | 514.441
697545 | 82 | 697.545 | 100 | 0 | 597.545 | 597.545
770905 | 83 | 770.905 | 100 | 19.6169 | 651.2881 | 670.905
826662 | 84 | 826.662 | 100 | 75.3739 | 651.2881 | 726.662
828903 | 85 | 828.903 | 100 | 77.6149 | 651.2881 | 728.903
819271 | 86 | 819.271 | 100 | 67.9829 | 651.2881 | 719.271
805749 | 87 | 805.749 | 100 | 54.4609 | 651.2881 | 705.749
798369 | 88 | 798.369 | 100 | 47.0809 | 651.2881 | 698.369
819283 | 89 | 819.283 | 100 | 67.9949 | 651.2881 | 719.283
872069 | 90 | 872.069 | 100 | 120.7809 | 651.2881 | 772.069
946944 | 91 | 946.944 | 100 | 195.6559 | 651.2881 | 846.944
963808 | 92 | 963.808 | 100 | 212.5199 | 651.2881 | 863.808
951513 | 93 | 951.513 | 100 | 200.2249 | 651.2881 | 851.513
936584 | 94 | 936.584 | 100 | 185.2959 | 651.2881 | 836.584
906157 | 95 | 906.157 | 100 | 154.8689 | 651.2881 | 806.157
855549 | 96 | 855.549 | 100 | 104.2609 | 651.2881 | 755.549
754458 | 97 | 754.458 | 100 | 3.1699 | 651.2881 | 654.458
663456 | 98 | 663.456 | 100 | 0 | 563.456 | 563.456
602173 | 99 | 602.173 | 100 | 0 | 502.173 | 502.173
571880 | 100 | 571.88 | 100 | 0 | 471.88 | 471.88
558504 | 101 | 558.504 | 100 | 0 | 458.504 | 458.504
555849 | 102 | 555.849 | 100 | 0 | 455.849 | 455.849
562394 | 103 | 562.394 | 100 | 0 | 462.394 | 462.394
573020 | 104 | 573.02 | 100 | 0 | 473.02 | 473.02
614906 | 105 | 614.906 | 100 | 0 | 514.906 | 514.906
693203 | 106 | 693.203 | 100 | 0 | 593.203 | 593.203
762941 | 107 | 762.941 | 100 | 11.6529 | 651.2881 | 662.941
804552 | 108 | 804.552 | 100 | 53.2639 | 651.2881 | 704.552
820233 | 109 | 820.233 | 100 | 68.9449 | 651.2881 | 720.233
815288 | 110 | 815.288 | 100 | 63.9999 | 651.2881 | 715.288
804247 | 111 | 804.247 | 100 | 52.9589 | 651.2881 | 704.247
801982 | 112 | 801.982 | 100 | 50.6939 | 651.2881 | 701.982
816090 | 113 | 816.09 | 100 | 64.8019 | 651.2881 | 716.09
877495 | 114 | 877.495 | 100 | 126.2069 | 651.2881 | 777.495
964378 | 115 | 964.378 | 100 | 213.0899 | 651.2881 | 864.378
983009 | 116 | 983.009 | 100 | 231.7209 | 651.2881 | 883.009
971126 | 117 | 971.126 | 100 | 219.8379 | 651.2881 | 871.126
958579 | 118 | 958.579 | 100 | 207.2909 | 651.2881 | 858.579
915373 | 119 | 915.373 | 100 | 164.0849 | 651.2881 | 815.373
839315 | 120 | 839.315 | 100 | 88.0269 | 651.2881 | 739.315
740786 | 121 | 740.786 | 100 | 0 | 640.786 | 640.786
654681 | 122 | 654.681 | 100 | 0 | 554.681 | 554.681
597255 | 123 | 597.255 | 100 | 0 | 497.255 | 497.255
571229 | 124 | 571.229 | 100 | 0 | 471.229 | 471.229
558870 | 125 | 558.87 | 100 | 0 | 458.87 | 458.87
559447 | 126 | 559.447 | 100 | 0 | 459.447 | 459.447
564704 | 127 | 564.704 | 100 | 0 | 464.704 | 464.704
576300 | 128 | 576.3 | 100 | 0 | 476.3 | 476.3
608152 | 129 | 608.152 | 100 | 0 | 508.152 | 508.152
679160 | 130 | 679.16 | 100 | 0 | 579.16 | 579.16
740398 | 131 | 740.398 | 100 | 0 | 640.398 | 640.398
770882 | 132 | 770.882 | 100 | 19.5939 | 651.2881 | 670.882
778842 | 133 | 778.842 | 100 | 27.5539 | 651.2881 | 678.842
770918 | 134 | 770.918 | 100 | 19.6299 | 651.2881 | 670.918
763232 | 135 | 763.232 | 100 | 11.9439 | 651.2881 | 663.232
761649 | 136 | 761.649 | 100 | 10.3609 | 651.2881 | 661.649
786737 | 137 | 786.737 | 100 | 35.4489 | 651.2881 | 686.737
841320 | 138 | 841.32 | 100 | 90.0319 | 651.2881 | 741.32
978667 | 139 | 978.667 | 100 | 227.3789 | 651.2881 | 878.667
1008437 | 140 | 1008.437 | 100 | 257.1489 | 651.2881 | 908.437
1001645 | 141 | 1001.645 | 100 | 250.3569 | 651.2881 | 901.645
981482 | 142 | 981.482 | 100 | 230.1939 | 651.2881 | 881.482
939696 | 143 | 939.696 | 100 | 188.4079 | 651.2881 | 839.696
877637 | 144 | 877.637 | 100 | 126.3489 | 651.2881 | 777.637
754173 | 145 | 754.173 | 100 | 2.8849 | 651.2881 | 654.173
684209 | 146 | 684.209 | 100 | 0 | 584.209 | 584.209
632189 | 147 | 632.189 | 100 | 0 | 532.189 | 532.189
613198 | 148 | 613.198 | 100 | 0 | 513.198 | 513.198
599936 | 149 | 599.936 | 100 | 0 | 499.936 | 499.936
599598 | 150 | 599.598 | 100 | 0 | 499.598 | 499.598
610473 | 151 | 610.473 | 100 | 0 | 510.473 | 510.473
647758 | 152 | 647.758 | 100 | 0 | 547.758 | 547.758
717421 | 153 | 717.421 | 100 | 0 | 617.421 | 617.421
820499 | 154 | 820.499 | 100 | 69.2109 | 651.2881 | 720.499
901233 | 155 | 901.233 | 100 | 149.9449 | 651.2881 | 801.233
924197 | 156 | 924.197 | 100 | 172.9089 | 651.2881 | 824.197
921107 | 157 | 921.107 | 100 | 169.8189 | 651.2881 | 821.107
908521 | 158 | 908.521 | 100 | 157.2329 | 651.2881 | 808.521
897147 | 159 | 897.147 | 100 | 145.8589 | 651.2881 | 797.147
885701 | 160 | 885.701 | 100 | 134.4129 | 651.2881 | 785.701
883220 | 161 | 883.22 | 100 | 131.9319 | 651.2881 | 783.22
937568 | 162 | 937.568 | 100 | 186.2799 | 651.2881 | 837.568
1036049 | 163 | 1036.049 | 100 | 284.7609 | 651.2881 | 936.049
1062903 | 164 | 1062.903 | 100 | 311.6149 | 651.2881 | 962.903
1047417 | 165 | 1047.417 | 100 | 296.1289 | 651.2881 | 947.417
1034982 | 166 | 1034.982 | 100 | 283.6939 | 651.2881 | 934.982
982162 | 167 | 982.162 | 100 | 230.8739 | 651.2881 | 882.162
885047 | 168 | 885.047 | 100 | 133.7589 | 651.2881 | 785.047
775321 | 169 | 775.321 | 100 | 24.0329 | 651.2881 | 675.321
684532 | 170 | 684.532 | 100 | 0 | 584.532 | 584.532
627970 | 171 | 627.97 | 100 | 0 | 527.97 | 527.97
604423 | 172 | 604.423 | 100 | 0 | 504.423 | 504.423
596158 | 173 | 596.158 | 100 | 0 | 496.158 | 496.158
595660 | 174 | 595.66 | 100 | 0 | 495.66 | 495.66
609120 | 175 | 609.12 | 100 | 0 | 509.12 | 509.12
650420 | 176 | 650.42 | 100 | 0 | 550.42 | 550.42
729994 | 177 | 729.994 | 100 | 0 | 629.994 | 629.994
843093 | 178 | 843.093 | 100 | 91.8049 | 651.2881 | 743.093
921279 | 179 | 921.279 | 100 | 169.9909 | 651.2881 | 821.279
954780 | 180 | 954.78 | 100 | 203.4919 | 651.2881 | 854.78
952440 | 181 | 952.44 | 100 | 201.1519 | 651.2881 | 852.44
937294 | 182 | 937.294 | 100 | 186.0059 | 651.2881 | 837.294
928434 | 183 | 928.434 | 100 | 177.1459 | 651.2881 | 828.434
925619 | 184 | 925.619 | 100 | 174.3309 | 651.2881 | 825.619
927539 | 185 | 927.539 | 100 | 176.2509 | 651.2881 | 827.539
970665 | 186 | 970.665 | 100 | 219.3769 | 651.2881 | 870.665
1062669 | 187 | 1062.669 | 100 | 311.3809 | 651.2881 | 962.669
1080051 | 188 | 1080.051 | 100 | 328.7629 | 651.2881 | 980.051
1070155 | 189 | 1070.155 | 100 | 318.8669 | 651.2881 | 970.155
1057256 | 190 | 1057.256 | 100 | 305.9679 | 651.2881 | 957.256
1013129 | 191 | 1013.129 | 100 | 261.8409 | 651.2881 | 913.129
922259 | 192 | 922.259 | 100 | 170.9709 | 651.2881 | 822.259
805677 | 193 | 805.677 | 100 | 54.3889 | 651.2881 | 705.677
705369 | 194 | 705.369 | 100 | 0 | 605.369 | 605.369
649406 | 195 | 649.406 | 100 | 0 | 549.406 | 549.406
629984 | 196 | 629.984 | 100 | 0 | 529.984 | 529.984
622382 | 197 | 622.382 | 100 | 0 | 522.382 | 522.382
625548 | 198 | 625.548 | 100 | 0 | 525.548 | 525.548
639780 | 199 | 639.78 | 100 | 0 | 539.78 | 539.78
678813 | 200 | 678.813 | 100 | 0 | 578.813 | 578.813
757621 | 201 | 757.621 | 100 | 6.3329 | 651.2881 | 657.621
866143 | 202 | 866.143 | 100 | 114.8549 | 651.2881 | 766.143
948703 | 203 | 948.703 | 100 | 197.4149 | 651.2881 | 848.703
975482 | 204 | 975.482 | 100 | 224.1939 | 651.2881 | 875.482
973212 | 205 | 973.212 | 100 | 221.9239 | 651.2881 | 873.212
965255 | 206 | 965.255 | 100 | 213.9669 | 651.2881 | 865.255
962760 | 207 | 962.76 | 100 | 211.4719 | 651.2881 | 862.76
957026 | 208 | 957.026 | 100 | 205.7379 | 651.2881 | 857.026
964286 | 209 | 964.286 | 100 | 212.9979 | 651.2881 | 864.286
1004535 | 210 | 1004.535 | 100 | 253.2469 | 651.2881 | 904.535
1087534 | 211 | 1087.534 | 100 | 336.2459 | 651.2881 | 987.534
1106326 | 212 | 1106.326 | 100 | 355.0379 | 651.2881 | 1006.326
1093973 | 213 | 1093.973 | 100 | 342.6849 | 651.2881 | 993.973
1082133 | 214 | 1082.133 | 100 | 330.8449 | 651.2881 | 982.133
1028342 | 215 | 1028.342 | 100 | 277.0539 | 651.2881 | 928.342
937205 | 216 | 937.205 | 100 | 185.9169 | 651.2881 | 837.205
825237 | 217 | 825.237 | 100 | 73.9489 | 651.2881 | 725.237
733886 | 218 | 733.886 | 100 | 0 | 633.886 | 633.886
679365 | 219 | 679.365 | 100 | 0 | 579.365 | 579.365
656797 | 220 | 656.797 | 100 | 0 | 556.797 | 556.797
651558 | 221 | 651.558 | 100 | 0 | 551.558 | 551.558
651861 | 222 | 651.861 | 100 | 0 | 551.861 | 551.861
669768 | 223 | 669.768 | 100 | 0 | 569.768 | 569.768
713150 | 224 | 713.15 | 100 | 0 | 613.15 | 613.15
796867 | 225 | 796.867 | 100 | 45.5789 | 651.2881 | 696.867
910996 | 226 | 910.996 | 100 | 159.7079 | 651.2881 | 810.996
1007307 | 227 | 1007.307 | 100 | 256.0189 | 651.2881 | 907.307
1032822 | 228 | 1032.822 | 100 | 281.5339 | 651.2881 | 932.822
1023397 | 229 | 1023.397 | 100 | 272.1089 | 651.2881 | 923.397
1005598 | 230 | 1005.598 | 100 | 254.3099 | 651.2881 | 905.598
996071 | 231 | 996.071 | 100 | 244.7829 | 651.2881 | 896.071
993835 | 232 | 993.835 | 100 | 242.5469 | 651.2881 | 893.835
1000248 | 233 | 1000.248 | 100 | 248.9599 | 651.2881 | 900.248
1042429 | 234 | 1042.429 | 100 | 291.1409 | 651.2881 | 942.429
1131968 | 235 | 1131.968 | 100 | 380.6799 | 651.2881 | 1031.968
1182160 | 236 | 1182.16 | 100 | 430.8719 | 651.2881 | 1082.16
1138311 | 237 | 1138.311 | 100 | 387.0229 | 651.2881 | 1038.311
1105104 | 238 | 1105.104 | 100 | 353.8159 | 651.2881 | 1005.104
1048574 | 239 | 1048.574 | 100 | 297.2859 | 651.2881 | 948.574
958290 | 240 | 958.29 | 100 | 207.0019 | 651.2881 | 858.29
846089 | 241 | 846.089 | 100 | 94.8009 | 651.2881 | 746.089
751401 | 242 | 751.401 | 100 | 0.1129 | 651.2881 | 651.401
694392 | 243 | 694.392 | 100 | 0 | 594.392 | 594.392
671218 | 244 | 671.218 | 100 | 0 | 571.218 | 571.218
672102 | 245 | 672.102 | 100 | 0 | 572.102 | 572.102
676132 | 246 | 676.132 | 100 | 0 | 576.132 | 576.132
692738 | 247 | 692.738 | 100 | 0 | 592.738 | 592.738
735601 | 248 | 735.601 | 100 | 0 | 635.601 | 635.601
822775 | 249 | 822.775 | 100 | 71.4869 | 651.2881 | 722.775
934811 | 250 | 934.811 | 100 | 183.5229 | 651.2881 | 834.811
1022604 | 251 | 1022.604 | 100 | 271.3159 | 651.2881 | 922.604
1048629 | 252 | 1048.629 | 100 | 297.3409 | 651.2881 | 948.629
1045480 | 253 | 1045.48 | 100 | 294.1919 | 651.2881 | 945.48
1029047 | 254 | 1029.047 | 100 | 277.7589 | 651.2881 | 929.047
1018303 | 255 | 1018.303 | 100 | 267.0149 | 651.2881 | 918.303
1012434 | 256 | 1012.434 | 100 | 261.1459 | 651.2881 | 912.434
1016722 | 257 | 1016.722 | 100 | 265.4339 | 651.2881 | 916.722
1058581 | 258 | 1058.581 | 100 | 307.2929 | 651.2881 | 958.581
1136370 | 259 | 1136.37 | 100 | 385.0819 | 651.2881 | 1036.37
1159106 | 260 | 1159.106 | 100 | 407.8179 | 651.2881 | 1059.106
1147662 | 261 | 1147.662 | 100 | 396.3739 | 651.2881 | 1047.662
1126503 | 262 | 1126.503 | 100 | 375.2149 | 651.2881 | 1026.503
1077257 | 263 | 1077.257 | 100 | 325.9689 | 651.2881 | 977.257
992362 | 264 | 992.362 | 100 | 241.0739 | 651.2881 | 892.362
865733 | 265 | 865.733 | 100 | 114.4449 | 651.2881 | 765.733
779983 | 266 | 779.983 | 100 | 28.6949 | 651.2881 | 679.983
723890 | 267 | 723.89 | 100 | 0 | 623.89 | 623.89
695625 | 268 | 695.625 | 100 | 0 | 595.625 | 595.625
685069 | 269 | 685.069 | 100 | 0 | 585.069 | 585.069
686292 | 270 | 686.292 | 100 | 0 | 586.292 | 586.292
704552 | 271 | 704.552 | 100 | 0 | 604.552 | 604.552
741616 | 272 | 741.616 | 100 | 0 | 641.616 | 641.616
817467 | 273 | 817.467 | 100 | 66.1789 | 651.2881 | 717.467
923264 | 274 | 923.264 | 100 | 171.9759 | 651.2881 | 823.264
1016032 | 275 | 1016.032 | 100 | 264.7439 | 651.2881 | 916.032
1050681 | 276 | 1050.681 | 100 | 299.3929 | 651.2881 | 950.681
1049706 | 277 | 1049.706 | 100 | 298.4179 | 651.2881 | 949.706
1029513 | 278 | 1029.513 | 100 | 278.2249 | 651.2881 | 929.513
1013614 | 279 | 1013.614 | 100 | 262.3259 | 651.2881 | 913.614
1002262 | 280 | 1002.262 | 100 | 250.9739 | 651.2881 | 902.262
1010848 | 281 | 1010.848 | 100 | 259.5599 | 651.2881 | 910.848
1051264 | 282 | 1051.264 | 100 | 299.9759 | 651.2881 | 951.264
1125944 | 283 | 1125.944 | 100 | 374.6559 | 651.2881 | 1025.944
1153617 | 284 | 1153.617 | 100 | 402.3289 | 651.2881 | 1053.617
1145931 | 285 | 1145.931 | 100 | 394.6429 | 651.2881 | 1045.931
1123694 | 286 | 1123.694 | 100 | 372.4059 | 651.2881 | 1023.694
1072296 | 287 | 1072.296 | 100 | 321.0079 | 651.2881 | 972.296
997071 | 288 | 997.071 | 100 | 245.7829 | 651.2881 | 897.071
877585 | 289 | 877.585 | 100 | 126.2969 | 651.2881 | 777.585
777471 | 290 | 777.471 | 100 | 26.1829 | 651.2881 | 677.471
713378 | 291 | 713.378 | 100 | 0 | 613.378 | 613.378
688454 | 292 | 688.454 | 100 | 0 | 588.454 | 588.454
675028 | 293 | 675.028 | 100 | 0 | 575.028 | 575.028
679238 | 294 | 679.238 | 100 | 0 | 579.238 | 579.238
686308 | 295 | 686.308 | 100 | 0 | 586.308 | 586.308
711508 | 296 | 711.508 | 100 | 0 | 611.508 | 611.508
766149 | 297 | 766.149 | 100 | 14.8609 | 651.2881 | 666.149
852637 | 298 | 852.637 | 100 | 101.3489 | 651.2881 | 752.637
932842 | 299 | 932.842 | 100 | 181.5539 | 651.2881 | 832.842
969863 | 300 | 969.863 | 100 | 218.5749 | 651.2881 | 869.863
974074 | 301 | 974.074 | 100 | 222.7859 | 651.2881 | 874.074
964549 | 302 | 964.549 | 100 | 213.2609 | 651.2881 | 864.549
950864 | 303 | 950.864 | 100 | 199.5759 | 651.2881 | 850.864
941169 | 304 | 941.169 | 100 | 189.8809 | 651.2881 | 841.169
953525 | 305 | 953.525 | 100 | 202.2369 | 651.2881 | 853.525
1004915 | 306 | 1004.915 | 100 | 253.6269 | 651.2881 | 904.915
1117275 | 307 | 1117.275 | 100 | 365.9869 | 651.2881 | 1017.275
1147557 | 308 | 1147.557 | 100 | 396.2689 | 651.2881 | 1047.557
1143102 | 309 | 1143.102 | 100 | 391.8139 | 651.2881 | 1043.102
1122772 | 310 | 1122.772 | 100 | 371.4839 | 651.2881 | 1022.772
1082168 | 311 | 1082.168 | 100 | 330.8799 | 651.2881 | 982.168
1014460 | 312 | 1014.46 | 100 | 263.1719 | 651.2881 | 914.46
904148 | 313 | 904.148 | 100 | 152.8599 | 651.2881 | 804.148
801660 | 314 | 801.66 | 100 | 50.3719 | 651.2881 | 701.66
726018 | 315 | 726.018 | 100 | 0 | 626.018 | 626.018
698488 | 316 | 698.488 | 100 | 0 | 598.488 | 598.488
690959 | 317 | 690.959 | 100 | 0 | 590.959 | 590.959
686095 | 318 | 686.095 | 100 | 0 | 586.095 | 586.095
699001 | 319 | 699.001 | 100 | 0 | 599.001 | 599.001
749743 | 320 | 749.743 | 100 | 0 | 649.743 | 649.743
842520 | 321 | 842.52 | 100 | 91.2319 | 651.2881 | 742.52
951757 | 322 | 951.757 | 100 | 200.4689 | 651.2881 | 851.757
1035750 | 323 | 1035.75 | 100 | 284.4619 | 651.2881 | 935.75
1061762 | 324 | 1061.762 | 100 | 310.4739 | 651.2881 | 961.762
1063063 | 325 | 1063.063 | 100 | 311.7749 | 651.2881 | 963.063
1047053 | 326 | 1047.053 | 100 | 295.7649 | 651.2881 | 947.053
1041255 | 327 | 1041.255 | 100 | 289.9669 | 651.2881 | 941.255
1037439 | 328 | 1037.439 | 100 | 286.1509 | 651.2881 | 937.439
1047371 | 329 | 1047.371 | 100 | 296.0829 | 651.2881 | 947.371
1081389 | 330 | 1081.389 | 100 | 330.1009 | 651.2881 | 981.389
1168974 | 331 | 1168.974 | 100 | 417.6859 | 651.2881 | 1068.974
1191382 | 332 | 1191.382 | 100 | 440.0939 | 651.2881 | 1091.382
1168774 | 333 | 1168.774 | 100 | 417.4859 | 651.2881 | 1068.774
1156135 | 334 | 1156.135 | 100 | 404.8469 | 651.2881 | 1056.135
1101130 | 335 | 1101.13 | 100 | 349.8419 | 651.2881 | 1001.13
1015544 | 336 | 1015.544 | 100 | 264.2559 | 651.2881 | 915.544
895860 | 337 | 895.86 | 100 | 144.5719 | 651.2881 | 795.86
800022 | 338 | 800.022 | 100 | 48.7339 | 651.2881 | 700.022
742907 | 339 | 742.907 | 100 | 0 | 642.907 | 642.907
721715 | 340 | 721.715 | 100 | 0 | 621.715 | 621.715
714496 | 341 | 714.496 | 100 | 0 | 614.496 | 614.496
720605 | 342 | 720.605 | 100 | 0 | 620.605 | 620.605
733554 | 343 | 733.554 | 100 | 0 | 633.554 | 633.554
779528 | 344 | 779.528 | 100 | 28.2399 | 651.2881 | 679.528
863860 | 345 | 863.86 | 100 | 112.5719 | 651.2881 | 763.86
974974 | 346 | 974.974 | 100 | 223.6859 | 651.2881 | 874.974
1056995 | 347 | 1056.995 | 100 | 305.7069 | 651.2881 | 956.995
1085003 | 348 | 1085.003 | 100 | 333.7149 | 651.2881 | 985.003
1082460 | 349 | 1082.46 | 100 | 331.1719 | 651.2881 | 982.46
1061163 | 350 | 1061.163 | 100 | 309.8749 | 651.2881 | 961.163
1048140 | 351 | 1048.14 | 100 | 296.8519 | 651.2881 | 948.14
1040037 | 352 | 1040.037 | 100 | 288.7489 | 651.2881 | 940.037
1048010 | 353 | 1048.01 | 100 | 296.7219 | 651.2881 | 948.01
1089264 | 354 | 1089.264 | 100 | 337.9759 | 651.2881 | 989.264
1179991 | 355 | 1179.991 | 100 | 428.7029 | 651.2881 | 1079.991
1202469 | 356 | 1202.469 | 100 | 451.1809 | 651.2881 | 1102.469
1189524 | 357 | 1189.524 | 100 | 438.2359 | 651.2881 | 1089.524
1161798 | 358 | 1161.798 | 100 | 410.5099 | 651.2881 | 1061.798
1103133 | 359 | 1103.133 | 100 | 351.8449 | 651.2881 | 1003.133
1008674 | 360 | 1008.674 | 100 | 257.3859 | 651.2881 | 908.674
887787 | 361 | 887.787 | 100 | 136.4989 | 651.2881 | 787.787
800630 | 362 | 800.63 | 100 | 49.3419 | 651.2881 | 700.63
743378 | 363 | 743.378 | 100 | 0 | 643.378 | 643.378
720061 | 364 | 720.061 | 100 | 0 | 620.061 | 620.061
708749 | 365 | 708.749 | 100 | 0 | 608.749 | 608.749
711179 | 366 | 711.179 | 100 | 0 | 611.179 | 611.179
731389 | 367 | 731.389 | 100 | 0 | 631.389 | 631.389
774859 | 368 | 774.859 | 100 | 23.5709 | 651.2881 | 674.859
863148 | 369 | 863.148 | 100 | 111.8599 | 651.2881 | 763.148
991754 | 370 | 991.754 | 100 | 240.4659 | 651.2881 | 891.754
1076411 | 371 | 1076.411 | 100 | 325.1229 | 651.2881 | 976.411
1105796 | 372 | 1105.796 | 100 | 354.5079 | 651.2881 | 1005.796
1100656 | 373 | 1100.656 | 100 | 349.3679 | 651.2881 | 1000.656
1080025 | 374 | 1080.025 | 100 | 328.7369 | 651.2881 | 980.025
1064763 | 375 | 1064.763 | 100 | 313.4749 | 651.2881 | 964.763
1059115 | 376 | 1059.115 | 100 | 307.8269 | 651.2881 | 959.115
1064133 | 377 | 1064.133 | 100 | 312.8449 | 651.2881 | 964.133
1109482 | 378 | 1109.482 | 100 | 358.1939 | 651.2881 | 1009.482
1191954 | 379 | 1191.954 | 100 | 440.6659 | 651.2881 | 1091.954
1209644 | 380 | 1209.644 | 100 | 458.3559 | 651.2881 | 1109.644
1187659 | 381 | 1187.659 | 100 | 436.3709 | 651.2881 | 1087.659
1178835 | 382 | 1178.835 | 100 | 427.5469 | 651.2881 | 1078.835
1127016 | 383 | 1127.016 | 100 | 375.7279 | 651.2881 | 1027.016
1033968 | 384 | 1033.968 | 100 | 282.6799 | 651.2881 | 933.968
920286 | 385 | 920.286 | 100 | 168.9979 | 651.2881 | 820.286
817153 | 386 | 817.153 | 100 | 65.8649 | 651.2881 | 717.153
750446 | 387 | 750.446 | 100 | 0 | 650.446 | 650.446
728499 | 388 | 728.499 | 100 | 0 | 628.499 | 628.499
720786 | 389 | 720.786 | 100 | 0 | 620.786 | 620.786
721299 | 390 | 721.299 | 100 | 0 | 621.299 | 621.299
739643 | 391 | 739.643 | 100 | 0 | 639.643 | 639.643
780915 | 392 | 780.915 | 100 | 29.6269 | 651.2881 | 680.915
869662 | 393 | 869.662 | 100 | 118.3739 | 651.2881 | 769.662
999867 | 394 | 999.867 | 100 | 248.5789 | 651.2881 | 899.867
1101404 | 395 | 1101.404 | 100 | 350.1159 | 651.2881 | 1001.404
1123564 | 396 | 1123.564 | 100 | 372.2759 | 651.2881 | 1023.564
1114973 | 397 | 1114.973 | 100 | 363.6849 | 651.2881 | 1014.973
1091065 | 398 | 1091.065 | 100 | 339.7769 | 651.2881 | 991.065
1064269 | 399 | 1064.269 | 100 | 312.9809 | 651.2881 | 964.269
1049672 | 400 | 1049.672 | 100 | 298.3839 | 651.2881 | 949.672
1059238 | 401 | 1059.238 | 100 | 307.9499 | 651.2881 | 959.238
1098996 | 402 | 1098.996 | 100 | 347.7079 | 651.2881 | 998.996
1181159 | 403 | 1181.159 | 100 | 429.8709 | 651.2881 | 1081.159
1206435 | 404 | 1206.435 | 100 | 455.1469 | 651.2881 | 1106.435
1188493 | 405 | 1188.493 | 100 | 437.2049 | 651.2881 | 1088.493
1174804 | 406 | 1174.804 | 100 | 423.5159 | 651.2881 | 1074.804
1111270 | 407 | 1111.27 | 100 | 359.9819 | 651.2881 | 1011.27
1027779 | 408 | 1027.779 | 100 | 276.4909 | 651.2881 | 927.779
902934 | 409 | 902.934 | 100 | 151.6459 | 651.2881 | 802.934
806598 | 410 | 806.598 | 100 | 55.3099 | 651.2881 | 706.598
754169 | 411 | 754.169 | 100 | 2.8809 | 651.2881 | 654.169
733892 | 412 | 733.892 | 100 | 0 | 633.892 | 633.892
721808 | 413 | 721.808 | 100 | 0 | 621.808 | 621.808
720406 | 414 | 720.406 | 100 | 0 | 620.406 | 620.406
734080 | 415 | 734.08 | 100 | 0 | 634.08 | 634.08
772636 | 416 | 772.636 | 100 | 21.3479 | 651.2881 | 672.636
861227 | 417 | 861.227 | 100 | 109.9389 | 651.2881 | 761.227
976672 | 418 | 976.672 | 100 | 225.3839 | 651.2881 | 876.672
1051775 | 419 | 1051.775 | 100 | 300.4869 | 651.2881 | 951.775
1079615 | 420 | 1079.615 | 100 | 328.3269 | 651.2881 | 979.615
1071885 | 421 | 1071.885 | 100 | 320.5969 | 651.2881 | 971.885
1053415 | 422 | 1053.415 | 100 | 302.1269 | 651.2881 | 953.415
1040216 | 423 | 1040.216 | 100 | 288.9279 | 651.2881 | 940.216
1036655 | 424 | 1036.655 | 100 | 285.3669 | 651.2881 | 936.655
1044010 | 425 | 1044.01 | 100 | 292.7219 | 651.2881 | 944.01
1077950 | 426 | 1077.95 | 100 | 326.6619 | 651.2881 | 977.95
1161728 | 427 | 1161.728 | 100 | 410.4399 | 651.2881 | 1061.728
1181192 | 428 | 1181.192 | 100 | 429.9039 | 651.2881 | 1081.192
1165134 | 429 | 1165.134 | 100 | 413.8459 | 651.2881 | 1065.134
1140357 | 430 | 1140.357 | 100 | 389.0689 | 651.2881 | 1040.357
1087368 | 431 | 1087.368 | 100 | 336.0799 | 651.2881 | 987.368
1003687 | 432 | 1003.687 | 100 | 252.3989 | 651.2881 | 903.687
888799 | 433 | 888.799 | 100 | 137.5109 | 651.2881 | 788.799
783082 | 434 | 783.082 | 100 | 31.7939 | 651.2881 | 683.082
727757 | 435 | 727.757 | 100 | 0 | 627.757 | 627.757
707551 | 436 | 707.551 | 100 | 0 | 607.551 | 607.551
701455 | 437 | 701.455 | 100 | 0 | 601.455 | 601.455
707135 | 438 | 707.135 | 100 | 0 | 607.135 | 607.135
724433 | 439 | 724.433 | 100 | 0 | 624.433 | 624.433
750647 | 440 | 750.647 | 100 | 0 | 650.647 | 650.647
817192 | 441 | 817.192 | 100 | 65.9039 | 651.2881 | 717.192
912260 | 442 | 912.26 | 100 | 160.9719 | 651.2881 | 812.26
998594 | 443 | 998.594 | 100 | 247.3059 | 651.2881 | 898.594
1031595 | 444 | 1031.595 | 100 | 280.3069 | 651.2881 | 931.595
1030094 | 445 | 1030.094 | 100 | 278.8059 | 651.2881 | 930.094
1012990 | 446 | 1012.99 | 100 | 261.7019 | 651.2881 | 912.99
1003337 | 447 | 1003.337 | 100 | 252.0489 | 651.2881 | 903.337
993171 | 448 | 993.171 | 100 | 241.8829 | 651.2881 | 893.171
1001309 | 449 | 1001.309 | 100 | 250.0209 | 651.2881 | 901.309
1039516 | 450 | 1039.516 | 100 | 288.2279 | 651.2881 | 939.516
1155293 | 451 | 1155.293 | 100 | 404.0049 | 651.2881 | 1055.293
1188098 | 452 | 1188.098 | 100 | 436.8099 | 651.2881 | 1088.098
1175693 | 453 | 1175.693 | 100 | 424.4049 | 651.2881 | 1075.693
1152543 | 454 | 1152.543 | 100 | 401.2549 | 651.2881 | 1052.543
1105682 | 455 | 1105.682 | 100 | 354.3939 | 651.2881 | 1005.682
1029091 | 456 | 1029.091 | 100 | 277.8029 | 651.2881 | 929.091
900774 | 457 | 900.774 | 100 | 149.4859 | 651.2881 | 800.774
801237 | 458 | 801.237 | 100 | 49.9489 | 651.2881 | 701.237
742433 | 459 | 742.433 | 100 | 0 | 642.433 | 642.433
712599 | 460 | 712.599 | 100 | 0 | 612.599 | 612.599
701619 | 461 | 701.619 | 100 | 0 | 601.619 | 601.619
698903 | 462 | 698.903 | 100 | 0 | 598.903 | 598.903
712265 | 463 | 712.265 | 100 | 0 | 612.265 | 612.265
737871 | 464 | 737.871 | 100 | 0 | 637.871 | 637.871
786312 | 465 | 786.312 | 100 | 35.0239 | 651.2881 | 686.312
877054 | 466 | 877.054 | 100 | 125.7659 | 651.2881 | 777.054
953517 | 467 | 953.517 | 100 | 202.2289 | 651.2881 | 853.517
1006865 | 468 | 1006.865 | 100 | 255.5769 | 651.2881 | 906.865
1018909 | 469 | 1018.909 | 100 | 267.6209 | 651.2881 | 918.909
998064 | 470 | 998.064 | 100 | 246.7759 | 651.2881 | 898.064
971530 | 471 | 971.53 | 100 | 220.2419 | 651.2881 | 871.53
955105 | 472 | 955.105 | 100 | 203.8169 | 651.2881 | 855.105
970443 | 473 | 970.443 | 100 | 219.1549 | 651.2881 | 870.443
1022328 | 474 | 1022.328 | 100 | 271.0399 | 651.2881 | 922.328
1130445 | 475 | 1130.445 | 100 | 379.1569 | 651.2881 | 1030.445
1172433 | 476 | 1172.433 | 100 | 421.1449 | 651.2881 | 1072.433
1159334 | 477 | 1159.334 | 100 | 408.0459 | 651.2881 | 1059.334
1142569 | 478 | 1142.569 | 100 | 391.2809 | 651.2881 | 1042.569
1096688 | 479 | 1096.688 | 100 | 345.3999 | 651.2881 | 996.688
1017877 | 480 | 1017.877 | 100 | 266.5889 | 651.2881 | 917.877
896356 | 481 | 896.356 | 100 | 145.0679 | 651.2881 | 796.356
790221 | 482 | 790.221 | 100 | 38.9329 | 651.2881 | 690.221
737044 | 483 | 737.044 | 100 | 0 | 637.044 | 637.044
714348 | 484 | 714.348 | 100 | 0 | 614.348 | 614.348
703725 | 485 | 703.725 | 100 | 0 | 603.725 | 603.725
704325 | 486 | 704.325 | 100 | 0 | 604.325 | 604.325
720744 | 487 | 720.744 | 100 | 0 | 620.744 | 620.744
766098 | 488 | 766.098 | 100 | 14.8099 | 651.2881 | 666.098
878274 | 489 | 878.274 | 100 | 126.9859 | 651.2881 | 778.274
993514 | 490 | 993.514 | 100 | 242.2259 | 651.2881 | 893.514
1080227 | 491 | 1080.227 | 100 | 328.9389 | 651.2881 | 980.227
1092100 | 492 | 1092.1 | 100 | 340.8119 | 651.2881 | 992.1
1082269 | 493 | 1082.269 | 100 | 330.9809 | 651.2881 | 982.269
1057143 | 494 | 1057.143 | 100 | 305.8549 | 651.2881 | 957.143
1046810 | 495 | 1046.81 | 100 | 295.5219 | 651.2881 | 946.81
1037103 | 496 | 1037.103 | 100 | 285.8149 | 651.2881 | 937.103
1040023 | 497 | 1040.023 | 100 | 288.7349 | 651.2881 | 940.023
1061501 | 498 | 1061.501 | 100 | 310.2129 | 651.2881 | 961.501
1160199 | 499 | 1160.199 | 100 | 408.9109 | 651.2881 | 1060.199
1181959 | 500 | 1181.959 | 100 | 430.6709 | 651.2881 | 1081.959
1162624 | 501 | 1162.624 | 100 | 411.3359 | 651.2881 | 1062.624
1122109 | 502 | 1122.109 | 100 | 370.8209 | 651.2881 | 1022.109
1087394 | 503 | 1087.394 | 100 | 336.1059 | 651.2881 | 987.394
1004650 | 504 | 1004.65 | 100 | 253.3619 | 651.2881 | 904.65
890778 | 505 | 890.778 | 100 | 139.4899 | 651.2881 | 790.778
803924 | 506 | 803.924 | 100 | 52.6359 | 651.2881 | 703.924
744088 | 507 | 744.088 | 100 | 0 | 644.088 | 644.088
721942 | 508 | 721.942 | 100 | 0 | 621.942 | 621.942
714365 | 509 | 714.365 | 100 | 0 | 614.365 | 614.365
720476 | 510 | 720.476 | 100 | 0 | 620.476 | 620.476
734419 | 511 | 734.419 | 100 | 0 | 634.419 | 634.419
779272 | 512 | 779.272 | 100 | 27.9839 | 651.2881 | 679.272
872571 | 513 | 872.571 | 100 | 121.2829 | 651.2881 | 772.571
981500 | 514 | 981.5 | 100 | 230.2119 | 651.2881 | 881.5
1062101 | 515 | 1062.101 | 100 | 310.8129 | 651.2881 | 962.101
1086017 | 516 | 1086.017 | 100 | 334.7289 | 651.2881 | 986.017
1064745 | 517 | 1064.745 | 100 | 313.4569 | 651.2881 | 964.745
1051142 | 518 | 1051.142 | 100 | 299.8539 | 651.2881 | 951.142
1033758 | 519 | 1033.758 | 100 | 282.4699 | 651.2881 | 933.758
1030319 | 520 | 1030.319 | 100 | 279.0309 | 651.2881 | 930.319
1027337 | 521 | 1027.337 | 100 | 276.0489 | 651.2881 | 927.337
1039529 | 522 | 1039.529 | 100 | 288.2409 | 651.2881 | 939.529
1133807 | 523 | 1133.807 | 100 | 382.5189 | 651.2881 | 1033.807
1167263 | 524 | 1167.263 | 100 | 415.9749 | 651.2881 | 1067.263
1153431 | 525 | 1153.431 | 100 | 402.1429 | 651.2881 | 1053.431
1122543 | 526 | 1122.543 | 100 | 371.2549 | 651.2881 | 1022.543
1092922 | 527 | 1092.922 | 100 | 341.6339 | 651.2881 | 992.922
977318 | 528 | 977.318 | 100 | 226.0299 | 651.2881 | 877.318
869463 | 529 | 869.463 | 100 | 118.1749 | 651.2881 | 769.463
779755 | 530 | 779.755 | 100 | 28.4669 | 651.2881 | 679.755
731295 | 531 | 731.295 | 100 | 0 | 631.295 | 631.295
706479 | 532 | 706.479 | 100 | 0 | 606.479 | 606.479
692117 | 533 | 692.117 | 100 | 0 | 592.117 | 592.117
696085 | 534 | 696.085 | 100 | 0 | 596.085 | 596.085
707096 | 535 | 707.096 | 100 | 0 | 607.096 | 607.096
736817 | 536 | 736.817 | 100 | 0 | 636.817 | 636.817
839224 | 537 | 839.224 | 100 | 87.9359 | 651.2881 | 739.224
954333 | 538 | 954.333 | 100 | 203.0449 | 651.2881 | 854.333
1044482 | 539 | 1044.482 | 100 | 293.1939 | 651.2881 | 944.482
1069518 | 540 | 1069.518 | 100 | 318.2299 | 651.2881 | 969.518
1070912 | 541 | 1070.912 | 100 | 319.6239 | 651.2881 | 970.912
1047426 | 542 | 1047.426 | 100 | 296.1379 | 651.2881 | 947.426
1032786 | 543 | 1032.786 | 100 | 281.4979 | 651.2881 | 932.786
1027549 | 544 | 1027.549 | 100 | 276.2609 | 651.2881 | 927.549
1039078 | 545 | 1039.078 | 100 | 287.7899 | 651.2881 | 939.078
1071780 | 546 | 1071.78 | 100 | 320.4919 | 651.2881 | 971.78
1148811 | 547 | 1148.811 | 100 | 397.5229 | 651.2881 | 1048.811
1177993 | 548 | 1177.993 | 100 | 426.7049 | 651.2881 | 1077.993
1153927 | 549 | 1153.927 | 100 | 402.6389 | 651.2881 | 1053.927
1125880 | 550 | 1125.88 | 100 | 374.5919 | 651.2881 | 1025.88
1082843 | 551 | 1082.843 | 100 | 331.5549 | 651.2881 | 982.843
990651 | 552 | 990.651 | 100 | 239.3629 | 651.2881 | 890.651
886436 | 553 | 886.436 | 100 | 135.1479 | 651.2881 | 786.436
785280 | 554 | 785.28 | 100 | 33.9919 | 651.2881 | 685.28
730380 | 555 | 730.38 | 100 | 0 | 630.38 | 630.38
696360 | 556 | 696.36 | 100 | 0 | 596.36 | 596.36
696343 | 557 | 696.343 | 100 | 0 | 596.343 | 596.343
696540 | 558 | 696.54 | 100 | 0 | 596.54 | 596.54
707800 | 559 | 707.8 | 100 | 0 | 607.8 | 607.8
756643 | 560 | 756.643 | 100 | 5.3549 | 651.2881 | 656.643
853335 | 561 | 853.335 | 100 | 102.0469 | 651.2881 | 753.335
973082 | 562 | 973.082 | 100 | 221.7939 | 651.2881 | 873.082
1056463 | 563 | 1056.463 | 100 | 305.1749 | 651.2881 | 956.463
1067063 | 564 | 1067.063 | 100 | 315.7749 | 651.2881 | 967.063
1063353 | 565 | 1063.353 | 100 | 312.0649 | 651.2881 | 963.353
1031795 | 566 | 1031.795 | 100 | 280.5069 | 651.2881 | 931.795
1010854 | 567 | 1010.854 | 100 | 259.5659 | 651.2881 | 910.854
1000389 | 568 | 1000.389 | 100 | 249.1009 | 651.2881 | 900.389
1014044 | 569 | 1014.044 | 100 | 262.7559 | 651.2881 | 914.044
1052573 | 570 | 1052.573 | 100 | 301.2849 | 651.2881 | 952.573
1129857 | 571 | 1129.857 | 100 | 378.5689 | 651.2881 | 1029.857
1165282 | 572 | 1165.282 | 100 | 413.9939 | 651.2881 | 1065.282
1143824 | 573 | 1143.824 | 100 | 392.5359 | 651.2881 | 1043.824
1118203 | 574 | 1118.203 | 100 | 366.9149 | 651.2881 | 1018.203
1070312 | 575 | 1070.312 | 100 | 319.0239 | 651.2881 | 970.312
982704 | 576 | 982.704 | 100 | 231.4159 | 651.2881 | 882.704
863544 | 577 | 863.544 | 100 | 112.2559 | 651.2881 | 763.544
763917 | 578 | 763.917 | 100 | 12.6289 | 651.2881 | 663.917
715542 | 579 | 715.542 | 100 | 0 | 615.542 | 615.542
695200 | 580 | 695.2 | 100 | 0 | 595.2 | 595.2
689746 | 581 | 689.746 | 100 | 0 | 589.746 | 589.746
693585 | 582 | 693.585 | 100 | 0 | 593.585 | 593.585
706710 | 583 | 706.71 | 100 | 0 | 606.71 | 606.71
750691 | 584 | 750.691 | 100 | 0 | 650.691 | 650.691
842931 | 585 | 842.931 | 100 | 91.6429 | 651.2881 | 742.931
952873 | 586 | 952.873 | 100 | 201.5849 | 651.2881 | 852.873
1044746 | 587 | 1044.746 | 100 | 293.4579 | 651.2881 | 944.746
1072227 | 588 | 1072.227 | 100 | 320.9389 | 651.2881 | 972.227
1063687 | 589 | 1063.687 | 100 | 312.3989 | 651.2881 | 963.687
1041429 | 590 | 1041.429 | 100 | 290.1409 | 651.2881 | 941.429
1027806 | 591 | 1027.806 | 100 | 276.5179 | 651.2881 | 927.806
1007828 | 592 | 1007.828 | 100 | 256.5399 | 651.2881 | 907.828
1025092 | 593 | 1025.092 | 100 | 273.8039 | 651.2881 | 925.092
1064723 | 594 | 1064.723 | 100 | 313.4349 | 651.2881 | 964.723
1126345 | 595 | 1126.345 | 100 | 375.0569 | 651.2881 | 1026.345
1152790 | 596 | 1152.79 | 100 | 401.5019 | 651.2881 | 1052.79
1132492 | 597 | 1132.492 | 100 | 381.2039 | 651.2881 | 1032.492
1094628 | 598 | 1094.628 | 100 | 343.3399 | 651.2881 | 994.628
1060499 | 599 | 1060.499 | 100 | 309.2109 | 651.2881 | 960.499
980753 | 600 | 980.753 | 100 | 229.4649 | 651.2881 | 880.753
878509 | 601 | 878.509 | 100 | 127.2209 | 651.2881 | 778.509
770311 | 602 | 770.311 | 100 | 19.0229 | 651.2881 | 670.311
705633 | 603 | 705.633 | 100 | 0 | 605.633 | 605.633
686557 | 604 | 686.557 | 100 | 0 | 586.557 | 586.557
672868 | 605 | 672.868 | 100 | 0 | 572.868 | 572.868
679487 | 606 | 679.487 | 100 | 0 | 579.487 | 579.487
688339 | 607 | 688.339 | 100 | 0 | 588.339 | 588.339
720074 | 608 | 720.074 | 100 | 0 | 620.074 | 620.074
788803 | 609 | 788.803 | 100 | 37.5149 | 651.2881 | 688.803
877644 | 610 | 877.644 | 100 | 126.3559 | 651.2881 | 777.644
951926 | 611 | 951.926 | 100 | 200.6379 | 651.2881 | 851.926
978516 | 612 | 978.516 | 100 | 227.2279 | 651.2881 | 878.516
970864 | 613 | 970.864 | 100 | 219.5759 | 651.2881 | 870.864
941514 | 614 | 941.514 | 100 | 190.2259 | 651.2881 | 841.514
926372 | 615 | 926.372 | 100 | 175.0839 | 651.2881 | 826.372
921458 | 616 | 921.458 | 100 | 170.1699 | 651.2881 | 821.458
936958 | 617 | 936.958 | 100 | 185.6699 | 651.2881 | 836.958
976327 | 618 | 976.327 | 100 | 225.0389 | 651.2881 | 876.327
1066379 | 619 | 1066.379 | 100 | 315.0909 | 651.2881 | 966.379
1106542 | 620 | 1106.542 | 100 | 355.2539 | 651.2881 | 1006.542
1093939 | 621 | 1093.939 | 100 | 342.6509 | 651.2881 | 993.939
1065992 | 622 | 1065.992 | 100 | 314.7039 | 651.2881 | 965.992
1023019 | 623 | 1023.019 | 100 | 271.7309 | 651.2881 | 923.019
943517 | 624 | 943.517 | 100 | 192.2289 | 651.2881 | 843.517
849309 | 625 | 849.309 | 100 | 98.0209 | 651.2881 | 749.309
743157 | 626 | 743.157 | 100 | 0 | 643.157 | 643.157
689698 | 627 | 689.698 | 100 | 0 | 589.698 | 589.698
658986 | 628 | 658.986 | 100 | 0 | 558.986 | 558.986
647655 | 629 | 647.655 | 100 | 0 | 547.655 | 547.655
650750 | 630 | 650.75 | 100 | 0 | 550.75 | 550.75
662158 | 631 | 662.158 | 100 | 0 | 562.158 | 562.158
679889 | 632 | 679.889 | 100 | 0 | 579.889 | 579.889
727237 | 633 | 727.237 | 100 | 0 | 627.237 | 627.237
804212 | 634 | 804.212 | 100 | 52.9239 | 651.2881 | 704.212
876463 | 635 | 876.463 | 100 | 125.1749 | 651.2881 | 776.463
892263 | 636 | 892.263 | 100 | 140.9749 | 651.2881 | 792.263
877953 | 637 | 877.953 | 100 | 126.6649 | 651.2881 | 777.953
864293 | 638 | 864.293 | 100 | 113.0049 | 651.2881 | 764.293
850706 | 639 | 850.706 | 100 | 99.4179 | 651.2881 | 750.706
852581 | 640 | 852.581 | 100 | 101.2929 | 651.2881 | 752.581
876033 | 641 | 876.033 | 100 | 124.7449 | 651.2881 | 776.033
904485 | 642 | 904.485 | 100 | 153.1969 | 651.2881 | 804.485
1024248 | 643 | 1024.248 | 100 | 272.9599 | 651.2881 | 924.248
1087841 | 644 | 1087.841 | 100 | 336.5529 | 651.2881 | 987.841
1072809 | 645 | 1072.809 | 100 | 321.5209 | 651.2881 | 972.809
1051561 | 646 | 1051.561 | 100 | 300.2729 | 651.2881 | 951.561
1010502 | 647 | 1010.502 | 100 | 259.2139 | 651.2881 | 910.502
934859 | 648 | 934.859 | 100 | 183.5709 | 651.2881 | 834.859
824834 | 649 | 824.834 | 100 | 73.5459 | 651.2881 | 724.834
724504 | 650 | 724.504 | 100 | 0 | 624.504 | 624.504
667451 | 651 | 667.451 | 100 | 0 | 567.451 | 567.451
642241 | 652 | 642.241 | 100 | 0 | 542.241 | 542.241
628495 | 653 | 628.495 | 100 | 0 | 528.495 | 528.495
628586 | 654 | 628.586 | 100 | 0 | 528.586 | 528.586
635287 | 655 | 635.287 | 100 | 0 | 535.287 | 535.287
660702 | 656 | 660.702 | 100 | 0 | 560.702 | 560.702
719250 | 657 | 719.25 | 100 | 0 | 619.25 | 619.25
824889 | 658 | 824.889 | 100 | 73.6009 | 651.2881 | 724.889
919744 | 659 | 919.744 | 100 | 168.4559 | 651.2881 | 819.744
951368 | 660 | 951.368 | 100 | 200.0799 | 651.2881 | 851.368
945257 | 661 | 945.257 | 100 | 193.9689 | 651.2881 | 845.257
928631 | 662 | 928.631 | 100 | 177.3429 | 651.2881 | 828.631
926602 | 663 | 926.602 | 100 | 175.3139 | 651.2881 | 826.602
903023 | 664 | 903.023 | 100 | 151.7349 | 651.2881 | 803.023
907425 | 665 | 907.425 | 100 | 156.1369 | 651.2881 | 807.425
957487 | 666 | 957.487 | 100 | 206.1989 | 651.2881 | 857.487
1050825 | 667 | 1050.825 | 100 | 299.5369 | 651.2881 | 950.825
1099956 | 668 | 1099.956 | 100 | 348.6679 | 651.2881 | 999.956
1081769 | 669 | 1081.769 | 100 | 330.4809 | 651.2881 | 981.769
1053666 | 670 | 1053.666 | 100 | 302.3779 | 651.2881 | 953.666
997440 | 671 | 997.44 | 100 | 246.1519 | 651.2881 | 897.44
936836 | 672 | 936.836 | 100 | 185.5479 | 651.2881 | 836.836
824551 | 673 | 824.551 | 100 | 73.2629 | 651.2881 | 724.551
720174 | 674 | 720.174 | 100 | 0 | 620.174 | 620.174
665675 | 675 | 665.675 | 100 | 0 | 565.675 | 565.675
642399 | 676 | 642.399 | 100 | 0 | 542.399 | 542.399
634450 | 677 | 634.45 | 100 | 0 | 534.45 | 534.45
633722 | 678 | 633.722 | 100 | 0 | 533.722 | 533.722
653537 | 679 | 653.537 | 100 | 0 | 553.537 | 553.537
697737 | 680 | 697.737 | 100 | 0 | 597.737 | 597.737
804234 | 681 | 804.234 | 100 | 52.9459 | 651.2881 | 704.234
904686 | 682 | 904.686 | 100 | 153.3979 | 651.2881 | 804.686
963036 | 683 | 963.036 | 100 | 211.7479 | 651.2881 | 863.036
971715 | 684 | 971.715 | 100 | 220.4269 | 651.2881 | 871.715
940057 | 685 | 940.057 | 100 | 188.7689 | 651.2881 | 840.057
912949 | 686 | 912.949 | 100 | 161.6609 | 651.2881 | 812.949
906074 | 687 | 906.074 | 100 | 154.7859 | 651.2881 | 806.074
909905 | 688 | 909.905 | 100 | 158.6169 | 651.2881 | 809.905
924351 | 689 | 924.351 | 100 | 173.0629 | 651.2881 | 824.351
954221 | 690 | 954.221 | 100 | 202.9329 | 651.2881 | 854.221
1027932 | 691 | 1027.932 | 100 | 276.6439 | 651.2881 | 927.932
1061923 | 692 | 1061.923 | 100 | 310.6349 | 651.2881 | 961.923
1045457 | 693 | 1045.457 | 100 | 294.1689 | 651.2881 | 945.457
1021078 | 694 | 1021.078 | 100 | 269.7899 | 651.2881 | 921.078
985325 | 695 | 985.325 | 100 | 234.0369 | 651.2881 | 885.325
889863 | 696 | 889.863 | 100 | 138.5749 | 651.2881 | 789.863
781772 | 697 | 781.772 | 100 | 30.4839 | 651.2881 | 681.772
685183 | 698 | 685.183 | 100 | 0 | 585.183 | 585.183
635436 | 699 | 635.436 | 100 | 0 | 535.436 | 535.436
617043 | 700 | 617.043 | 100 | 0 | 517.043 | 517.043
606185 | 701 | 606.185 | 100 | 0 | 506.185 | 506.185
610807 | 702 | 610.807 | 100 | 0 | 510.807 | 510.807
622644 | 703 | 622.644 | 100 | 0 | 522.644 | 522.644
667578 | 704 | 667.578 | 100 | 0 | 567.578 | 567.578
771054 | 705 | 771.054 | 100 | 19.7659 | 651.2881 | 671.054
884089 | 706 | 884.089 | 100 | 132.8009 | 651.2881 | 784.089
955785 | 707 | 955.785 | 100 | 204.4969 | 651.2881 | 855.785
986471 | 708 | 986.471 | 100 | 235.1829 | 651.2881 | 886.471
973756 | 709 | 973.756 | 100 | 222.4679 | 651.2881 | 873.756
960071 | 710 | 960.071 | 100 | 208.7829 | 651.2881 | 860.071
956507 | 711 | 956.507 | 100 | 205.2189 | 651.2881 | 856.507
948325 | 712 | 948.325 | 100 | 197.0369 | 651.2881 | 848.325
966265 | 713 | 966.265 | 100 | 214.9769 | 651.2881 | 866.265
1003613 | 714 | 1003.613 | 100 | 252.3249 | 651.2881 | 903.613
1051258 | 715 | 1051.258 | 100 | 299.9699 | 651.2881 | 951.258
1065861 | 716 | 1065.861 | 100 | 314.5729 | 651.2881 | 965.861
1041625 | 717 | 1041.625 | 100 | 290.3369 | 651.2881 | 941.625
1016431 | 718 | 1016.431 | 100 | 265.1429 | 651.2881 | 916.431
978418 | 719 | 978.418 | 100 | 227.1299 | 651.2881 | 878.418
886074 | 720 | 886.074 | 100 | 134.7859 | 651.2881 | 786.074
Button 1
Button 2
Button 3
Button 4
Button 5
Button 6
Button 7
Button 8
Button 9
Button 10
Button 11
Button 12
Button 13
Button 14
Button 15
Button 16
Button 17
Button 18
Button 19
Button 20
Button 21
Button 22
Button 23
Button 24
Button 25
Button 26
Button 27
Button 28
Button 29
Button 30
Button 31
Button 32